## Hoja1
LISTA DE INSTRUMENTOS |  | DE IZQUIERDA A DERECHA Y DE ARRIBA ABAJO
SECCION | TAG | FABRICANTE | TIPO | SERVICIO | LOCALIZACION
| PI 101 |  | INDICADOR DE PRESION | ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE RED | IZDA. ABAJO
| PI 102 |  | INDICADOR DE PRESION | ALIMENT. COMBUST. REDUCIDA PARA SERVICIO | IZDA. ABAJO
| PS 101 |  | CONMUTADOR POR PRESION | SERVICIO DE GAS A MEZCLADOR AUTOMATICO | CENTRO ABAJO
| PS 102 |  | CONMUTADOR POR PRESION | SERVICIO DE GAS A MEZCLADOR BY PASS | CENTRO ABAJO
| M 102 |  | MOTOR ROTATORIO ( PUERTA) | SERVICIO DE GAS A MEZCLADOR BY PASS | CENTRO ABAJO
| PS 103 |  | CONMUTADOR POR PRESION | SERVICIO DE GAS A MEZCLADOR | CENTRO ABAJO
| PS 104 |  | CONMUTADOR POR PRESION | SERVICIO DE AIRE A MEZCLADOR | CENTRO ABAJO
| M 104 |  | MOTOR ROTATORIO ( PUERTA) | SERVICIO DE AIRE A MEZCLADOR | CENTRO ABAJO
| M 103 |  | MOTOR ROTATORIO ( PUERTA) | MEZCLADOR COMBUSTIBLE/AIRE | CENTRO ABAJO
| PI 201 |  | INDICADOR DE PRESION | ALIMENTACION DE AGUA ECONOMIZADOR | DCHA. ABAJO
| PI 202 |  | INDICADOR DE PRESION | ALIMENTACION DE AGUA ECONOMIZADOR | DCHA. ABAJO
| PI 203 |  | INDICADOR DE PRESION | ENTRADA DE AGUA AL ECONOMIZADOR | DCHA. ARRIBA
| PI 204 |  | INDICADOR DE PRESION | SALIDA DE AGUA DEL ECONOMIZADOR | DCHA. ARRIBA
| TI 203 |  | TERMOMETRO | ENTRADA DE AGUA AL ECONOMIZADOR | DCHA. ARRIBA
| TI 204 |  | TERMOMETRO | SALIDA DE AGUA DEL ECONOMIZADOR | DCHA. ARRIBA
| PI 301 |  | INDICADOR DE PRESION | INDICADOR DE PRESION EN CALDERA | IZDA-CENTRO
| PT 301 |  | TRANSMISOR DE PRESION | TRANSMISOR DE PRESION EN CALDERA | IZDA-CENTRO
| PSH 301 |  | INTERRUPTOR PRESION | PREALARMA DE PRESION DE VAPOR EN CALDERA | IZDA-CENTRO
| PSHH 301 |  | INTERRUPTOR PRESION | ALARMA DE PRESION DE VAPOR EN CALDERA | IZDA-CENTRO
| PB 302 |  | INDICADOR DE PRESION DE LLAMA | CONTROL DE COMBUSTIÓN | CENTRO CENTRO
| AB 302 |  | ANALISIS DE LLAMA | POR COLOR SE CALCULA TEMP. Y POR FASES MEZCLA APROPIADA | CENTRO CENTRO
| C 302 |  | IND. CONDUCTIVIDAD | CONTROL DE SALES EN CALDERA | CENTRO CENTRO
| C 303 |  | IND. CONDUCTIVIDAD | CONTROL DE SALES EN LODOS | CENTRO ARRIBA
| TI 302 |  | INDICADOR DE TEMPERATURA | ENTRADA DE GASES AL ECONOMIZADOR | DCHA. ARRIBA
| TI 303 |  | INDICADOR DE TEMPERATURA | SALIDA DE GASES DEL ECONOMIZADOR | DCHA. ARRIBA
| LT 401 |  | TRANSMISOR DE NIVEL | NIVEL DE AGUA EN CALDERA | CENTRO ARRIBA
| LSL 401 |  | INTERRUPTOR DE NIVEL ALTO | INTERRUPTOR PREALARMA NIVEL BAJO | CENTRO CENTRO
| LSLL 401 |  | INTERRUPTOR DE NIVEL MUY ALTO | INTERRUPTOR ALARMA NIVEL BAJO | CENTRO ARRIBA
| LG 402 |  | INDICADOR VISUAL DE NIVEL | VISOR DE VIDRIO PARA NIVEL | CENTRO CENTRO
| LG 403 |  | INDICADOR VISUAL DE NIVEL | VISOR DE VIDRIO PARA NIVEL | CENTRO CENTRO
| V 201 |  | VALVULA INTERRUPCION FUELLE | Válvula de interrupción de fuelle para entrada de agua economizador
| V 202 |  | VALVULA INTERRUPCION FUELLE | 1 Válvula de interrupción de fuelle para salida de agua economizador
| V 203 |  | VALVULA INTERRUPCION FUELLE | 1 Válvula de interrupción de fuelle para vaciado en economizador
| V 204 |  | VALVULA INTERRUPCION FUELLE | 1 Válvula de interrupción de fuelle para bay‐pass en economizador
| V 205,206,207 |  | VALVULA INTERRUPCION FUELLE | 3 Válvulas de interrupción de fuelle para bay‐pass en válvula motorizada
| V 208,209 |  | VALVULA SEGURIDAD | 2 Válvulas de seguridad tipo alivio
|  |  | SONDA DE NIVEL | 1 Sonda capacitiva para control de nivel de agua
| V 210 |  | VALVULA MOTORIZADA | 1 Válvula motorizada para control de nivel
| V 301 |  | VALVULA INTERRUPCION FUELLE | Válvula de interrupción de fuelle para salida de vapor principal
| V 302 |  | VALVULA INTERRUPCION FUELLE | 1 Válvula de interrupción de fuelle para aireación
| V 303 |  | VALVULA INTERRUPCION FUELLE | 1 Válvula de interrupción de fuelle entre caldera y purga de lodos
| V 304, 305 |  | VALVULA SEGURIDAD | 2 Válvulas de seguridad tipo resorte
| V 306 |  | VALVULA DE PUNZON | 1 Válvula de punzón para colector de presión
| V 307, 308 |  | VALVULA DE PUNZON | 2 Válvulas de punzón para presostatos de trabajo